## Sheet1
AVR 选择表及异常填写单
※请将实际使用状况填写于窗体内，不清楚部分请勿填写以免误判※
※ *标注问题为必填项目 ※
|  | 公司名称: | [17 empty] | 填表人: | [12 empty] | 日期:
* | 1 | 固也泰 AVR 型号: | [14 empty] | 产品序号: | [13 empty] | 购买日期:
* | 2 | 发电机厂牌: | [13 empty] | 型号: | [12 empty] | 原AVR型号:
| 3 | 发电机额定容量: | [10 empty] | KVA | [10 empty] | KW | [7 empty] | VAC |  | Hz
| 4 | 发电机动作型式: |  |  | 单机使用 | [7 empty] | 并联使用
| 5 | 负载类型: |  | 混合 | [5 empty] | 电抗 | [5 empty] | 电容 | [5 empty] | 非线性 | [5 empty] | 其他
| 6 | 相数: | 单相双线 | [6 empty] | 单相三线 | [7 empty] | 三相三线 | [7 empty] | 三相四线
| 7 | 频率: | 50HZ |  |  |  |  | 60HZ
* | 8 | 励磁装置为: |  | 炭刷式 | [7 empty] | 无刷式
* | 9 | 励磁电源: |  | 自励 | [6 empty] | 永磁机(PMG) | [7 empty] | 谐波式
* | 10 | 励磁电阻: | [8 empty] | 奥姆
| 11 | 定子线圈与外壳绝缘电阻: | [14 empty] | 奥姆
| 12 | 励磁线圈与外壳绝缘电阻: | [14 empty] | 奥姆
* | 13 | 空载励磁电压: | [9 empty] | VDC
| 14 | 最大励磁电压 : | [9 empty] | VDC
* | 15 | 最大励磁电流: | [9 empty] | ADC
| 16 | 剩磁电压: | [9 empty] | VAC
* | 17 | AVR侦测电压: | [9 empty] | VAC
* | 18 | AVR输入电压: | [9 empty] | VAC
| 19 | 起动至额定转速时约为: | [11 empty] | 秒
| 20 | 外接电压调整电位器: | [6 empty] | 有 | [5 empty] | 无 | [5 empty] | 开路 | [5 empty] | 短接
* | 21 | AVR故障状态为: |  |  |  |  | 无电压输出 | [8 empty] | 不稳定 | [6 empty] | 电压过高 | [5 empty] | 电压下降或上升
| 22 | AVR外观检视: |  |  |  | 有明显烧毁痕迹 | [9 empty] | 无明显损伤
| 23 | 发电机无电压输出状况为: | [8 empty] | 起动后一直没有电压 | [11 empty] | 在加负载时 | [5 empty] | 负载一段时间后
| 24 | AVR故障后保险丝: | [5 empty] | 已熔断 | [6 empty] | 没熔断
| 25 | 是否有手动激磁过: | [6 empty] | 有 | [6 empty] | 无
| 26 | 当激磁电压于DC12V时发电机的电压为: | [22 empty] | VAC
| 27 | 发电机空载时电压: | [5 empty] | 稳定 | [5 empty] | 不稳定
| 28 | 发电机负载时电压: | [5 empty] | 稳定 | [5 empty] | 不稳定 | [6 empty] | 下降或上升过大 | [8 empty] | 恢复时间太长
| 29 | 引擎转速: | [5 empty] | 稳定 | [5 empty] | 不稳定
请简述使用状况:
填写完毕请E-mail 至 kutai2017@kutai.com.tw
或邮寄至高雄市前镇区千富街201巷3号
本公司将竭诚为您服务
http://www.kutai.com.tw