## Sheet1
AVR 選擇表及異常填寫單
※請將實際使用狀況填寫於表單內，不清楚部分請勿填寫以免誤判※
※ *標註問題為必填項目 ※
|  | 公司名稱: | [17 empty] | 填表人: | [12 empty] | 日期:
* | 1 | 固也泰 AVR 型號: | [14 empty] | 產品序號: | [13 empty] | 購買日期:
* | 2 | 發電機廠牌: | [13 empty] | 型號: | [12 empty] | 原AVR型號:
| 3 | 發電機額定容量: | [10 empty] | KVA | [10 empty] | KW | [7 empty] | VAC |  | Hz
| 4 | 發電機動作型式: |  |  | 單機使用 | [7 empty] | 併聯使用
| 5 | 負載類型: |  | 混合 | [5 empty] | 電抗 | [5 empty] | 電容 | [5 empty] | 非線性 | [5 empty] | 其他
| 6 | 相數: | 單相雙線 | [6 empty] | 單相三線 | [7 empty] | 三相三線 | [7 empty] | 三相四線
| 7 | 頻率: | 50HZ |  |  |  |  | 60HZ
* | 8 | 勵磁裝置為: |  | 炭刷式 | [7 empty] | 無刷式
* | 9 | 勵磁電源: |  | 自勵 | [6 empty] | 永磁機(PMG) | [7 empty] | 諧波式
* | 10 | 勵磁電阻: | [8 empty] | 歐姆
| 11 | 定子線圈與外殼絕緣電阻: | [14 empty] | 歐姆
| 12 | 勵磁線圈與外殼絕緣電阻: | [14 empty] | 歐姆
* | 13 | 空載勵磁電壓: | [9 empty] | VDC
| 14 | 最大勵磁電壓 : | [9 empty] | VDC
* | 15 | 最大勵磁電流: | [9 empty] | ADC
| 16 | 剩磁電壓: | [9 empty] | VAC
* | 17 | AVR偵測電壓: | [9 empty] | VAC
* | 18 | AVR輸入電壓: | [9 empty] | VAC
| 19 | 起動至額定轉速時約為: | [11 empty] | 秒
| 20 | 外接電壓調整電位器: | [6 empty] | 有 | [5 empty] | 無 | [5 empty] | 開路 | [5 empty] | 短接
* | 21 | AVR故障狀態為: |  |  |  |  | 無電壓輸出 | [8 empty] | 不穩定 | [6 empty] | 電壓過高 | [5 empty] | 電壓下降或上昇
| 22 | AVR外觀檢視: |  |  |  | 有明顯燒毀痕跡 | [9 empty] | 無明顯損傷
| 23 | 發電機無電壓輸出狀況為: | [8 empty] | 起動後一直沒有電壓 | [11 empty] | 在加負載時 | [5 empty] | 負載一段時間後
| 24 | AVR故障後保險絲: | [5 empty] | 已熔斷 | [6 empty] | 沒熔斷
| 25 | 是否有手動激磁過: | [6 empty] | 有 | [6 empty] | 無
| 26 | 當激磁電壓於DC12V時發電機的電壓為: | [22 empty] | VAC
| 27 | 發電機空載時電壓: | [5 empty] | 穩定 | [5 empty] | 不穩定
| 28 | 發電機負載時電壓: | [5 empty] | 穩定 | [5 empty] | 不穩定 | [6 empty] | 下降或上昇過大 | [8 empty] | 恢復時間太長
| 29 | 引擎轉速: | [5 empty] | 穩定 | [5 empty] | 不穩定
請簡述使用狀況:
填寫完畢請E-mail 至 kutai2017@kutai.com.tw
或郵寄至高雄市前鎮區千富街201巷3號
本公司將竭誠為您服務
http://www.kutai.com.tw